## Hoja1
Departamento Ingeniería y Mantenimiento
Proyecto : Ablandamiento de Agua Potable Unidad Canica, Club
No. | Partidas | Cantidad | Ud. | Precio Unitario | Valor | Total
1 Sismeta Osmosis Inversa
1.01 | Suministro de tanque plastico de 18"x36" redondo con tapa capacidad 33 galones y 300 libras | 1 | UND |  | 0
1.02 | Suministro de bomba aire Elite 802 de 2 salida (15@20 galones) | 1 | UND |  | 0
1.03 | Suministro de filtro de zeolita de 1.5 pies3 con valvula clack WS1 | 1 | UND |  | 0
1.04 | Suministro de Pura Pumps centrifuga de 2 hp 110-220 voltios, 60 hz, 1 fase 27 GPM @ 60 PSI de acero inoxidable 316L WB-70/1506 | 1 | UND |  | 0
2.04 | Suministro de UV polaris lampara de rayos ultra violeta de 24 GPM 39Wx1, 110 voltios de acero inoxidable 304 con timer entrada de 1" MNPT | 1 | UND |  | 0
3.04 | Suministro de generador de ozono pura UV O3 de 0.45 GR/HR para 5 GPM | 1 | UND |  | 0
4.04 | Suministro de antiescalante inhibidor de incrustaciones para sistema osmosis (1 galón) (mezclar con 8 galones) | 1 | UND |  | 0
5.04 | Suministro de walchem bomba dosificadora electrica de 12 GPD (0.5 GPH) @ 150 PSI | 1 | UND |  | 0
6.04 | Suministro de tinaco de 530 galones de resina virgen | 1 | UND |  | 0
8.04 | Suministro de materiales de instalación, caja alectrica para controles de bombas, tuberia PVC SCH-40 y SCH-80 | 1 | PA |  | 0
9.04 | Suministro de tanque wellmate precargado WM-BM-9 de 29.5 galones (112 litros) | 1 | UND |  | 0
10.04 | Suministro de osmosis inversa de 2400 GPD con bomba de 1 hp en mueble de pedestal con membrana de baja presion 4x40 y portamembrana fibra de vidrio | 1 | UND |  | 0
11.04 | Mano de obra y servicios | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
[5 empty] | Total presupuestado | 0
[5 empty] | 18 % de Itebis | 0
[5 empty] | Total General Presupuestado | 0