## Lote 1
PLANTILLA DE COTIZACION, REACTIVOS LABORATORIO LPN-2019-0017
REF.: DGAP-CCC-LPN-2019-0017
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | ITBIS | TOTAL
1 | AOAC 2007.01 QUECHERS Extracción SPE Kit, 50 mL |  | 45 | Kit/50 ud |  | 0 | 0 | 0
2 | AOAC 2007.01 QUECHERS Clean-up dSPE Kit para pigmentados, 15 mL |  | 10 | Kit/50 ud |  | 0 | 0 | 0
3 | AOAC 2007.01 QUECHERS Clean-up dSPE Kit para grasas, 15 mL |  | 10 | Kit/50 ud |  | 0 | 0 | 0
4 | AOAC 2007.01 QUECHERS Pigments and Fats AOAC 2007.01 Clean-up Kit, 15 mL |  | 10 | Kit/50 ud |  | 0 | 0 | 0
5 | AOAC 2007.01 QUECHERS Clean-up dSPE Kit para encerados, 15 mL |  | 5 | Kit/50 ud |  | 0 | 0 | 0
6 | AOAC 2007.01 Clean-up General Kit, 15 mL |  | 10 | Kit/50 ud |  | 0 | 0 | 0
7 | EN 15662 QUECHERS Extraction Kit, 50 mL |  | 10 | Kit/50 ud |  | 0 | 0 | 0
8 | High Pigmented Fruit & Vegetables EN 15662 QUECHERS dSEPclean up |  | 10 | Kit/50 ud |  | 0 | 0 | 0
9 | Viales ambar de 2 mL/11mm con tapa prensada PTFE/Red Rubber/paq 100 |  | 15 | Kit/100 |  | 0 | 0 | 0
10 | Viales ambar de 2 mL/11 mm con tapa roscada y septa PTFE-Silicona/paq 100 |  | 15 | Kit/100 |  | 0 | 0 | 0
11 | Viales clear de 2 mL/11mm con tapa prensada PTFE/Red Rubber/paq 100 |  | 20 | Kit/100 |  | 0 | 0 | 0
12 | Viales clear de 2 mL/11 mm con tapa roscada y septa PTFE-Silicona/paq 100 |  | 15 | Kit/100 |  | 0 | 0 | 0
13 | Viales ambar 2 mL/11mm con inserto de 100 uL, con tapa roscada PTFE/Silicone |  | 5 | Kit/100 |  | 0 | 0 | 0
14 | LC Multiresidue restek 31971 Pesticide Standard Kit |  | 4 | Kit |  | 0 | 0 | 0
15 | GC Multiresidue restek 32562 Pesticide Standard Kit |  | 4 | Kit |  | 0 | 0 | 0
16 | Carbamate Pesticide Calibration Mixture restek 32435 11 compounds |  | 1 | Kit |  | 0 | 0 | 0
17 | Dispensadores digitales de solventes de 100 mL |  | 6 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
18 | Buretas digitales de 50 mL |  | 4 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
19 | Alcohol amílico estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
20 | Alcohol isoamílico estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
21 | Alcohol terc-amílico estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
22 | Metanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
23 | Etanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
24 | 1-Propanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
25 | Isopropanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
26 | Isobutanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
27 | 1-Butanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
28 | 2-Metilbutanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
29 | 3-Metil butanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
30 | 2,3-Dimetilbutanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
31 | Acetaldehído estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
32 | Acetona estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
33 | Ácido acético estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
34 | Acetato de etilo estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
35 | Acetato de isopropilo cromatografia estándar para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
36 | Acetato de amilo cromatografia estándar para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
37 | Furfural estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
38 | 2-Butanona estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
39 | 1-Hexanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
40 | 2-Hexanol estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
41 | Siringaldehído estándar cromatografia para bebidas alcoholicas |  | 5 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
42 | Kit estandar de congeneres y taninos analisis cromatografia de bebidas alcoholicas |  | 5 | Kit |  | 0 | 0 | 0
43 | Kit estandar de alcoholes analisis cromatografia de bebidas alcoholicas |  | 5 | Kit |  | 0 | 0 | 0
44 | Filamento Marathon para GCMS Clarus 680 |  | 7 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
45 | Graphite/Vespel Ferrule: 0.4 mm I.D., 0.18 to 0.25 mm (10/pack) for GC Clarus 680 |  | 10 | Paquete |  | 0 | 0 | 0
46 | SilTite metal ferrules 0.4mm PK/10 for GC Clarus 680 |  | 2 | Kit/10ud |  | 0 | 0 | 0
47 | Vespel Grafito Ferrules 1/16 x 0.5mm/paq 10 para GCMS Clarus 680 |  | 3 | Paquete |  | 0 | 0 | 0
48 | Vespel Grafito Ferrules 1/16 x 0.8mm/paq 10 para GCMS Clarus 680 |  | 1 | Paquete |  | 0 | 0 | 0
49 | Vespel Ferrules TBG /paq 10 para GCMS Clarus 680 |  | 1 | Paquete |  | 0 | 0 | 0
50 | Nut Kit 1/4 de acero para GCMS Clarus 680 |  | 4 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
51 | NUT Column- UNION MALE EXTEND 1/16 TBG SST para GCMS Clarus 680 |  | 1 | Kit/5 |  | 0 | 0 | 0
52 | ESI LCMSTuning Mix G2421-60002 para Axion TOF MS |  | 10 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
53 | Raptor ARC-18 de 2.7 µm C18 2.1 X 100 mm |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
54 | Rxi-5ms de 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
55 | Columna HPLC restek 100mm x 2.1 um x 3 para carbamatos |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
56 | ICP-MS Nexion Setup Solution |  | 5 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
57 | Cafeina estándar para LCMS 1 g |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
58 | Fosfato monobasico de potasio |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
59 | Fosfato monobasico de sodio |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
60 | Fosfato dibasico de potasio |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
61 | Fosfato dibasico de sodio |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
62 | Acido fosforico |  | 4 | L |  | 0 | 0 | 0
63 | Acetato de sodio |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
64 | Trietilamina HPLC grade |  | 1 | L |  | 0 | 0 | 0
65 | Acetato de etilo |  | 4 | L |  | 0 | 0 | 0
66 | Micropipeta de 1-10 uL |  | 3 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
67 | Micropipeta de 10-100 uL |  | 3 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
68 | Micropipeta de 100-1000 uL |  | 3 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
69 | Pipeta volumetrica clase A de 1 mL |  | 5 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
70 | Pipeta volumetrica clase A de 5 mL |  | 5 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
71 | Pipeta volumetrica clase A de 10 mL |  | 5 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
72 | Pipeta volumetrica clase A de 20 mL |  | 5 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
73 | Pesticide Quechers Performance restek 31152 Standard Kit |  | 1 | Kit |  | 0 | 0 | 0
74 | Filtro de jeringa PTFE-menbrana-No esteril de 0.2 um x 13mm con jeringa |  | 4 | Kit/500 |  | 0 | 0 | 0
75 | Filtro de jeringa PTFE-menbrana-esteril de 0.2 um x 13mm con jeringa |  | 2 | Kit/500 |  | 0 | 0 | 0
76 | Propylene Glycol Restek Standard Mix (3 components)-Dietilenglicol-Etilenglicol 0.5mh/mL |  | 1 | kit |  | 0 | 0 | 0
77 | Steroids and Mixed Pharmaceuticals restek Mix |  | 1 | Kit |  | 0 | 0 | 0
78 | BATIDORA DE LABORTARIO de 0.4 HP |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
79 | HOMEGENIZADOR DE LABORATORIO 10-400 SAMPLES |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
80 | PULVERIZADOR DE TABLETAS de 1L |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
81 | Element Standard ICP-MS Set |  | 1 | set |  | 0 | 0 | 0
82 | Matraz aforado de 1mL |  | 30 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
83 | Matraz aforado de 10 mL |  | 30 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
84 | Matraz aforado de 25 mL |  | 30 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
85 | Matraz aforado ambar de 10 mL |  | 30 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
86 | Probeta Clase A 100 mL |  | 10 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
87 | Probeta Clase A 250 mL |  | 10 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
88 | Probeta Clase A 10 mL |  | 20 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
89 | Frasco dosificador de 500 mL |  | 10 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
90 | Frasco lavador piseta de 500 mL |  | 15 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
91 | Frasco dosificador a presion de 500 mL |  | 15 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
92 | Goteros ambar de 25 mL |  | 40 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
93 | Goteros ambar de 50 mL |  | 40 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
94 | Frasco ambar roscado de 50 mL |  | 30 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
95 | Frasco ambar roscado de 100 mL |  | 30 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
96 | Frasco plastico roscado de 100 mL |  | 30 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
97 | 50-Vial Capacity 11 mm Vial Holder Rack 1 |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
98 | Brownlee Universal Holder Kit for HPLC Column |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
99 | Quartz Liner for GC PSS Split/Splitless Liner with Wool 2mm |  | 5 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
100 | Quartz Liner for GC PSS Split/Splitless Liner with Wool 4mm |  | 4 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
101 | Silanized Glass Wool for GC liner |  | 1 | Paquete |  | 0 | 0 | 0
102 | Jeringa de 5 mL para GC autosampler Clarus 680 |  | 5 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
103 | Jeringa plastica estandar de 5 cc |  | 10 | Caja/100 ud |  | 0 | 0 | 0
104 | Ultra Clean High Capacity Triple Filter (oxygen/moisture/hydrocarbon), Hydrogen specific, for GC and GC/MS |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
105 | COCAINA USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
106 | HEROÍNA USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
107 | EXTASIS USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
108 | TAURINA USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
109 | KIT ANFETAMINAS/METANFETAMINAS USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
110 | MELAMINA USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
111 | TESTOSTERONA USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
112 | TESTOTERONA CIII USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
113 | ESTRADIOL USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
114 | KIT DE ESTEROIDES USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
115 | BITARTRATO DE NICOTINA USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
116 | CLENBUTEROL USP Estandar |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
117 | GCMS FILTRO AIRE SECO Clarus 680 |  | 4 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
118 | GCMS FILTRO DE POLVO traseroClarus 680 |  | 5 | kit |  | 0 | 0 | 0
119 | GCMS FILTRO POLVO LATERAL Clarus 680 |  | 5 | kit |  | 0 | 0 | 0
120 | TOFMS FILTRO DE METAL delantero for Axion TOF |  | 5 | kit |  | 0 | 0 | 0
121 | TOFMS FILTRO trasero Axion for Axion TOF |  | 5 | kit |  | 0 | 0 | 0
122 | Metanol HPLC Grade |  | 16 | L |  | 0 | 0 | 0
123 | Acetonitrilo HPLC Grade |  | 16 | L |  | 0 | 0 | 0
124 | Acetona Optima Grade |  | 4 | L |  | 0 | 0 | 0
125 | Hexano Optima Grade |  | 4 | L |  | 0 | 0 | 0
126 | Acido acetico HPLC Grade |  | 4 | L |  | 0 | 0 | 0
127 | Metanol LCMS Grade |  | 16 | L |  | 0 | 0 | 0
128 | Acetonitrilo LCMS Grade |  | 16 | L |  | 0 | 0 | 0
129 | Etanol absoluto 200 proof |  | 12 | L |  | 0 | 0 | 0
130 | Isopropanol HPLC grade |  | 4 | L |  | 0 | 0 | 0
131 | Tolueno LCMS grade |  | 8 | L |  | 0 | 0 | 0
132 | Isooctano HPLC Grade |  | 4 | L |  | 0 | 0 | 0
133 | GC column Elite-1 30m x 0.25 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
134 | GC column Elite-5 30m x 0.25 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
135 | GC column Elite-5ms 30m x 0.25 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
136 | GC column Elite-1ht 30m x 0.25 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
137 | GC column Elite-35ms 30m x 0.25 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
138 | GC column Elite-624 30m x 0.25 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
139 | GC column Elite-wax 30m x 0.25 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
140 | UHPLC Column C18 100mm x 2.7um with guard column integrated |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
141 | UHPLC Column C8 100mm x 2.7um with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
142 | UHPLC Column C18 ODS 100mm x 2.7um x 3.0 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
143 | UHPLC Column PFP 100mm x 2.7um x 3.0 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
144 | UHPLC Column Phenyl-Hexyl 100mm x 2.7um x 3.0 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
145 | UHPLC Column HILLIC 100mm x 2.7um x 3.0 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
146 | UHPLC Column RP-Amine 100mm x 2.7um x 3.0 with guard column integrated |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
147 | DHA restek PIONA Estandar for GC Arnel |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
148 | SMARTsource Replacement kit for GCMS Clarus 680 |  | 1 | kit |  | 0 | 0 | 0
149 | Food Industry Fatty acid Methyl Esters (FAME) mix Standard 37 components |  | 1 | kit |  | 0 | 0 | 0
150 | Alkylation Derivatization Reagents |  | 2 | Vial/50 g |  | 0 | 0 | 0
151 | cis/trans Fatty acid Methyl Esters (FAME) mix Standard (8 components) |  | 1 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
152 | trans Fat Reference Standard (13 components) |  | 1 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
153 | Carbohydrate LC Performance Check Mix 5 components |  | 1 | Ampollas |  | 0 | 0 | 0
154 | 1-HEXANOSULFONATO DE SODIO |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
155 | ACIDO HEPTAFLUOROBUTIRICO |  | 2 | L |  | 0 | 0 | 0
156 | CLORURO DE BUTILO |  | 2 | L |  | 0 | 0 | 0
157 | DOCUSATO DE SODIO |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
158 | DODECIL SULFATO DE SODIO |  | 2 | L |  | 0 | 0 | 0
159 | HEPTANOSULFONATO DE SODIO |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
160 | METABISULFITO DE SODIO |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
161 | METILPARABENO |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
162 | PROPILPARABENO |  | 1 | Frasco |  | 0 | 0 | 0
163 | Guantes de nitrilo M |  | 40 | Caja/100 ud |  | 0 | 0 | 0
164 | Guantes de nitrilo L |  | 40 | Caja/100 ud |  | 0 | 0 | 0
165 | Puntas micropipetas de 100-1000 uL |  | 2 | Kit/1000 |  | 0 | 0 | 0
166 | Puntas micropipetas de 10-100 uL |  | 2 | Kit/1000 |  | 0 | 0 | 0
167 | Puntas micropipetas de 1-10 uL |  | 2 | Kit/1000 |  | 0 | 0 | 0
168 | Block calentador para tubos para 24 muestras |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
169 | Head Space HS-40 GC transfer line Elite column tubing 5mx0.25 |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
170 | Head Space HS-40 GC transfer line Elite column tubing 5mx0.32 |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
171 | Polyimide Uncoated Deactivated Fused Silica Capillary Tubing,Length: 5.0m, Inner Diameter 0.32mm |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
172 | Polyimide Uncoated Deactivated Fused Silica Capillary Tubing,Length: 5.0m, Inner Diameter 0.25mm |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
173 | Elite-Siltek Deactivated Fused Silica Transfer Line, 5 m x 0.25 mm I.D. |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
174 | Tubos de ensayo de borosilicato 16x100 |  | 10 | Kit/24 |  | 0 | 0 | 0
175 | Gradilla plastica para tubos de ensayo de 18mm |  | 12 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
176 | Green injection port septa de 11mm for GC clarus 680 |  | 2 | kit/50 |  | 0 | 0 | 0
177 | Carbon activado alta pureza |  | 4 | Frasco/100g |  | 0 | 0 | 0
178 | Graphite Ferrules, 1/8in Nut Size, 0.32mm capilary column i.d., 0.5mm Ferrule i.d. |  | 4 | Kit/10 |  | 0 | 0 | 0
179 | Viales polipropileno 50 mL fondo conico con tapas |  | 20 | Kit/50 |  | 0 | 0 | 0
180 | Viales polipropileno 15 mL fondo conico con tapas |  | 20 | Kit/50 |  | 0 | 0 | 0
181 | Microtubo c/tapón Eppend. De 1.5 mL |  | 2 | Kit/1000 |  | 0 | 0 | 0
182 | Ultrameter II Myron L |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
183 | Papel filtro estandar de 150 mm |  | 10 | Caja/100 ud |  | 0 | 0 | 0
184 | Papel filtro de filtracion media de 150 mm |  | 10 | Caja/100 ud |  | 0 | 0 | 0
185 | Embudo plastico 125 mm |  | 20 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
186 | Embudo plastico 200 mm |  | 10 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
187 | MPP2 PVC Tubing Flared, 0.76mm, black black, 12/pk |  | 5 | kit/12 |  | 0 | 0 | 0
188 | MPP Santoprene Tubing, 1.30mm, grey grey, 12/pk |  | 5 | kit/12 |  | 0 | 0 | 0
189 | Self-Aligning RF Load Coil Assembly for NexION 300 |  | 3 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
190 | Alumina Injector for Optima 8x00 |  | 3 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
191 | Black/Black 0.76 mm i.d. Solvent Flex Peristaltic Pump Tubing |  | 5 | kit/12 |  | 0 | 0 | 0
192 | CONCENTRIC TEFLON NEBULIZER PFA ST for ICPMS |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
193 | APCI Quartz tube for Axion 2 TOF |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
194 | Sample vial 50 mL for Axion 2 TOF |  | 2 | Kit/2 |  | 0 | 0 | 0
195 | ESI needle (tube) 0.006 in. for Spare Probe Assemblies for Axion 2 TOF |  | 8 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
196 | ESI probe for Axion 2 TOF |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
197 | Inyector for Axion 2 TOF |  | 2 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
198 | UHPLC Flexar Mix test compounds |  | 1 | caja |  | 0 | 0 | 0
199 | Sulfur Trap Gas Purifier, 1000psi, 2u internal frit for GC Arnel |  | 4 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
200 | Safe glass moisture trap, 100 psi for GC Clarus 680 |  | 6 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
201 | Combi Filter, 160psi for GC Clarus 680 |  | 8 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
202 | SCILogex RE100-Pro KS 35/20 receiving flask, 100ml |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
203 | SCILogex RE100-Pro KS 35/20 Evaporating flask, 100ml, NS 24/40 |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
204 | SCILogex RE100-Pro KS 35/20 Evaporating flask, 2000ml, NS 24/40 |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
205 | SCILogex RE100-Pro Condenser Vacuum Tap |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
206 | SCILogex RE100-ProGlass connector, NS 24/40 - NS 19/22 |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
207 | SCILogex RE100-Pro Glass connector NS 24/40 - NS 14/20 |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
208 | SCILogex RE100-Pro Vapour tube, NS 24/40 |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
209 | SCILogex RE100-Pro Foam break, 250ml NS 24/40 - NS 24/40 |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
210 | SCILogex RE100-Pro Red Cap and Connector |  | 1 | Unidad |  | 0 | 0 | 0
211 | PFQA Real Time Analyzer Vial 2mL black cap |  | 3 | Kit/100 |  | 0 | 0 | 0
212 | Ignition thread 4 inch PARR 6400 Calorimeter |  | 2 | Kit/10g |  | 0 | 0 | 0
213 | Hidrometro alcoholimetro 0-100% para alcohol |  | 5 | kit |  | 0 | 0 | 0
214 | Hidrometro alcoholimetro 0-20% para vino y cerveza |  | 5 | kit |  | 0 | 0 | 0
215 | Cubeta de cuarzo 10mm para UV-Vis-NIR Lambda 1050 |  | 1 | Kit/2ud |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal RD$ |  | 0
[5 empty] | ITBIS |  | 0
[5 empty] | Total General RD$ |  | 0